# Служебная записка

В связи с открытием нового направления «Электроника и наноэлектроника» в лаборатории Физических основ микро- и наноэлектроники требуются стенды для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Наноэлектроника», «Физика конденсированных сред» и «Физические основы электроники». Список работ:

Наноэлектроника:

- Исследование энергетического спектра и волновых функций носителей в полупроводниковых наноструктурах

- Исследование резонансного туннелирования электронов через потенциальные барьеры

- Емкостная диагностика наноэлектронных структур

- Исследование зависимости сопротивления наноэлектронных структур от температуры

- Исследование оптических свойств наноэлектронных структур

- Исследование прохождения сигналов различной формы через наноэлектронные структуры

Физика конденсированных сред:

Физические основы электроники:

- Исследование эффекта Пельтье

- Оптоэлектронные пары

- Исследование сильных полей

- Исследование лазерных диодов

- Исследование логических элементов на основе лазерных интерферометров

- Исследование линий задержки и акустоэлектронных фильтров

- Исследование ПЗС-структур

- Изучение запоминающих устройств на ЦМД

- Исследование оптических устройств на жидких кристаллах

- Исследование датчиков

- Исследование параметров солнечных батарей

# Технические задания на стенды

## Наноэлектроника

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования энергетического спектра и волновых функций носителей в полупроводниковых наноструктурах

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования резонансного туннелирования электронов через потенциальные барьеры

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В

## Автоматизированный лабораторный стенд для емкостной диагностики наноэлектронных структур

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования зависимости параметров наноэлектронных структур от температуры

Количество образцов, не менее: 3

Максимальная температура: 80ºС

Точность задания температуры, не менее: 1ºС

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования прохождения сигналов различной формы через наноэлектронные структуры

Количество образцов, не менее: 3

Формы сигнала: прямоугольный (в т.ч. с регулируемой длительностью плоской вершины и паузы), треугольный, пилообразный, синусоидальный

Максимальная амплитуды сигналов: 5 В

Диапазон частот сигналов: 1…1000 Гц

## Физика конденсированных сред

## Физические основы электроники

## Исследование эффекта Пельтье

Максимальная температура, не менее: 70ºС

Точность поддержания температуры, не менее:

## Оптоэлектронные пары

Количество образцов, не менее: 3

## Исследование сильных полей

Напряжение на образец, не менее: 30 В

## Исследование лазерных диодов

Количество образцов, не менее 3

Количество датчиков, не менее 3

## Логические элементы на основе лазерных интерферометров

## Исследование ПЗС-матриц

## Исследование датчиков

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования датчиков

Количество датчиков, не менее: 3

Типа датчиков: датчик температуры

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования линий задержки и акустоэлектронных фильтров

Количество образцов, не менее: 3

Рабочая частота: 40 кГц

## Автоматизированный лабораторный стенд для исследования параметров солнечных батарей

Диапазон изменения напряжения источников излучения: 0…20 В

Шаг изменения напряжения, не более: 0,3 В

Диапазон длин волн: 410…700 нм